Ausschreibung: KemTec Magic Hydrid

Lieferung von wasser- und chemielosen Urinal mit dreifach, nah-Reflex- Hybrid Spülung, KemTec Magic Hybrid

1. Urinal Becken 
Einteiliges rückspritzfreies Urinal Becken aus Sanitärkeramik glatte, versiegelte und urinbeständige Kerasit- Oberfläche ohne Unterspülrand, bietet Keime und Bakterien keinen Nährboden.
Im Edelstahl-Spezialsprühkopf integrierte Sensor-Elektronik für dreifach Hybridspülung. Einstellung über Fernbedienung für benutzerabhängige Spüleinrichtung von 10 – 310 Benutzungen. Hygienespülung Intervall von 6 Std. - 72 Std. einstellbar. Nah-Reflex-Spülung für Reinigungszwecke separat aktivierbar durch Vorhalten der Hand ca. 3 Sekunden. 
Anschlussschläuche und Eckventil, bistabiles Magnetventil.
Lieferbar netzbetrieben und als batteriebetriebene Variante, 6 V Betrieb bei Batterieversion und 24 V Betrieb bei Netzversion.
Zum direkten Anschluss an Ablaufleitung Ø 50 mm.
Elementeigenschaften:
Breite: 420 mm, Höhe: 622 mm, Ausladung: 318 mm
Gewicht: ca. 17,5 kg. Farbe: Sanitärweiß, Montagezeit: ca. 30 Minuten
Inklusive Befestigungsmaterial und HTSW Anschlussbogen sowie HTGM Manschette.
Artikel-Nr. Batteriebetriebene Version 801010212 				Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..

Artikel-Nr. Netzbetriebene Version 801010221 					Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..

Bei Netzbetriebener Version wird ein Netzteil 
für Einzelplatz oder Mehrplatz-Steuerung benötigt: 
Artikel-Nr. 80101065: Einzelplatznetzteil 					Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..
Artikel-Nr. 80101065: Mehrplatznetzteil bis 4 Urinale 				Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..
Artikel-Nr. 80101065: Mehrplatznetzteil bis 9 Urinale 				Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..
Artikel-Nr. 80101065: Mehrplatznetzteil bis 15 Urinale 				Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..

2. Zubehör 
KemTec econstop® zum geruchssicheren Verschluss der Rohrleitung (Standzeit ca. 8.000 Benutzungen) mit KemTec econstop® Hygienering mit visuellem Tausch Indikator für den wirtschaftlichen Betrieb. Inklusive Einmalhandschuh und Bedienungsanleitung.
Artikel-Nr. 801010008: 							Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..
Basierend auf Rund Membrantechnologie.
Geruchssicherer Verschluss ohne Chemie, Strom oder Siphon.
KemTec- econstop® Serviceschlüssel zum hygienischen Einbau 
und Wechsel des KemTec econstop ®-Ventils Artikel-Nr. 801010109: 		Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..
KemTec-bioaktiv-Reinigungskonzentrat 1 Liter 
(ergibt 21 Liter fertigen Reiniger) Artikel-Nr. 80101065: 				Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..
KemTec Sprühflasche leer mit Dosier-Markierung.
Artikel-Nr. 80101069: 							Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..

3. Zubehör Netzteile
8010100216 SLZ 01Y Netzteil für max. 5 Urinale, 140 x 110 x 62 mm, 		Stück ……..  EUR ……..   EUR …….. 8010100217 SLZ 01Z Netzteil für max. 9 Urinale, 170 x 130 x 85 mm,		Stück ……..  EUR ……..   EUR …….. 8010100218 SLZ 04Y Netzteil für max. 5 Urinale, 53 x 91 x 56 mm,		Stück ……..  EUR ……..   EUR …….. 8010100240 SLZ 04Z Netzteil für max. 9 Urinale, 71 x 91 x 56 mm 		Stück ……..  EUR ……..   EUR …….. 8010100219 SLZ 04X Netzteil für max. 15 Urinale, 90 x 91 x 56 mm ,		Stück ……..  EUR ……..   EUR …….. 8010100241 SLZ 06 Einzelplatz Netzteil für max. 1 Urinal, inkl. Mauerkast. ,	Stück ……..  EUR ……..   EUR …….. 8010100242 SLZ 06 Einzelplatz Netzteil für max. 1 Urinal, oh. Mauerkast.,		Stück ……..  EUR ……..   EUR ……..

Gesamt												EUR .........
zzgl. Versandkosten											EUR .........
zzgl. MwSt.												EUR .........
Summe												EUR .........

Bezugsquelle: 
Kemmler Baustoffe Fellbach GmbH 
Benzstraße 19
70736 Fellbach

Email: info@kemtec.de 
Telefon: 0711-51799-830