1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de 
Web: www.kemtec.de

1.1	Zubehör

1.1.1	KemTec Funkempfänger für 868,4 MHz - Systeme

Funkgesteuerter Rufempfänger für 868,4 MHz-Systeme, netzbetrieben mit Einlernfunktion. 5 m langer, 42V/0,5A belastbarer, potentialfreier Relaisausgang. Lieferung einschließlich 6V Steckernetzteil.

Abmessungen Rufempfänger: 86 x 47 x 16 mm

Abmessungen Steckernetzteil: 35 x 65 x 64 mm

| Artikelnummer: | BA025 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |