1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de 
Web: www.kemtec.de

1.1	Halte- und Stütz(klapp)griffe / Brausestangen / Duschvorhangstangen

1.1.1	KemTec Duschumlaufgriff mit Brausestange

Duschumlaufgriff mit Brausestange und Duschkopfhalter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Wandabstand 106 mm, Oberfläche matt geschliffen. Duschkopfhalter aus Nylon stufenlos in der Höhe verstell- und verdrehbar. Wandbefestigungen mit 8-Punkt-Befestigungsplatte - frei drehbar und mit 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Wandabdeckrosetten mit Durchmesser 75 mm, diebstahlhemmend und mit Silikondichtungsring zum Rohr. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Ausführung: links / rechts

900 x 900 x 1150 mm

| Artikelnummer: | BF640 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |