1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de 
Web: www.kemtec.de

1.1	Halte- und Stütz(klapp)griffe / Brausestangen / Duschvorhangstangen

1.1.1	KemTec Stützklappgriff

Stützklappgriff aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301), Rohraußendurchmesser 32 mm, Oberfläche matt geschliffen. Ganzmetallgelenk mit individuell einstellbarer Bremse. Wandbefestigung mit 6-Punkt-Befestigungsplatte, 90 x 250 x 4 mm, und 2K-Wanddichtungsscheibe; belastbar bis 125 kg. Befestigung verdeckt durch selbsthemmende Wandabdeckung. TÜV-zertifiziert nach DIN EN 12182, CE-gekennzeichnet nach 93/42 EWG.

Länge 850 mm

Artikel Nr. BF670

| Artikelnummer: | BF670 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |