1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de
Web: www.kemtec.de

1.1	Seifenspender / Seifenschaumspender / Desinfektionsmittelspender

1.1.1	KemTec Flüssigseifenspender 700ml Seifentank

Flüssigseifenspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Einhandbedienbare und tropffreie Seifenpumpe mit 700-ml-Tank. Vorgesehen für handelsübliche Flüssigseifen oder Handlotionen. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbares, nach vorne abklappbares Gehäuse. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 70 x 270 x 120 mm

| Artikelnummer: | WP101-1 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |