1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de
Web: www.kemtec.de

1.1	Seifenspender / Seifenschaumspender / Desinfektionsmittelspender

1.1.1	KemTec Desinfektionsmittelspender 500ml Flasche

Desinfektionsmittelspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputz-Montage. Halboffenes Edelstahlgehäuse; Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Ellenbogenbedienbare Desinfektionsmittelpumpe, mehrstufig einstellbar und autoklavierbar. Vorgesehen für handelsübliche 500-ml-Einwegflaschen Desinfektionsmittel. Zum Nachfüllen zugänglich von vorne. Optional abschließbar mit Frontblende. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 81 x 245 x 215 mm

| Artikelnummer: | WP120 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |