1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de
Web: www.kemtec.de

1.1	Toilettenpapierhalter / Reserverollenhalter

1.1.1	KemTec Toilettenpapierhalter mit 3 verdeckten Reserverollen

Vierfach-Toilettenpapierhalter aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputzmontage. Ganzedelstahlgehäuse, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Vorgesehen für vier handelsübliche Toilettenpapierrollen, davon drei verdeckte Reserverollen, die jeweils automatisch nachrücken. Sichtschlitz als Füllstandsanzeige. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbares, nach vorne abklappbares Gehäuse. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial.

Abmessungen: 353 x 350 x 120 mm

| Artikelnummer: | WP163-S |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |