1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de 
Web: www.kemtec.de

1.1	Kombinationen

1.1.1	KemTec Kombination 500 Blatt Papier / 500 ml Seife

Kombination, bestehend aus Flüssigseifenspender und Handtuchspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4301) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Seifenspender mit einhandbedienbarer und tropffreier Seifenpumpe. Vorgesehen für handelsübliche 950-ml-Einweg-Flaschen Flüssigseife oder Handlotion. Handtuchspender mit tiefgezogener Papierentnahmeöffnung, Füllmenge ca. 500 Papierhandtücher. Sichtschlitze als Füllstandsanzeigen. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbare Frontklappe mit Fallschutz. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial, Erstbefüllung mit Seife und einem Paket Papierhandtücher.

Abmessungen: 400 x 298 x 120 mm

| Artikelnummer: | WP550 |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |