1	Kemmler Baustoffe GmbH, 
Fachberatung KemTec®

Herstellerinformation

Kemmler Baustoffe GmbH

Fachberatung KemTec®

Benzstraße 19, 70736 Fellbach

Fon: 0711 51799-830

Fax: 0711 51799-320

Mail: info@kemtec.de 
Web: www.kemtec.de

1.1	Kombinationen

1.1.1	KemTec Sensor Handpflege-Kombination je 950ml Seife/Desinfektion/Handlotion

Sensor-Handpflege-Kombination, bestehend aus Sensor-Flüssigseifen-, Desinfektionsmittel- und Lotionsspender aus Edelstahl (Chromnickelstahl WN 1.4404) für Aufputz-Montage. Ganzedelstahlgehäuse; alle Ecken voll verschweißt, Sichtflächen matt geschliffen und gebürstet. Sensor-Seifen- bzw. Lotionsspender mit berührungslos bedienbarer und tropffreier Seifen- bzw. Lotionspumpe. Vorgesehen für handelsübliche 950-ml-Einweg-Flaschen Flüssigseife bzw. Handlotion. Mittig angeordneter Sensor-Desinfektionsmittelspender mit berührungslos bedienbarer Desinfektionsmittelpumpe mit 950-ml-Tank. Vorgesehen für handelsübliche Desinfektionsmittel. Sichtschlitze als Füllstandsanzeigen. Zum Nachfüllen zugänglich über abschließbares, nach vorne abklappbares Gehäuse. Zylinderschloss gleichschließend aus korrosionsbeständigem Zinkdruckguss. Lieferung einschließlich Befestigungsmaterial, Batterien und Erstbefüllung mit Seife und Handlotion.

Abmessungen: 298 x 298 x 121 mm

| Artikelnummer: | WP575e |
| --- | --- |

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |